**I.I.1**

 **Техничка спецификација добара која се набављају**

**Набавка електро материјала –** по општем речнику јавних набавки **–** Електричне машине,апарати,опрема и потрошни материјал,расвета-31000000.

-пригушница за живину сијалицу 125w

-пригушница за живину сијалицу 250w

-пригушница за натријумову сијалицу 100w

-пригушница за натријумову сијалицу 250w

-пригушница за натријумову сијалицу 400w

-пригушница за металхалогену сијалицу 150 w

-живина сијалица 125w Е27(filips,osram)

-живина сијалица 250w E40(filips,osram)

-натријумoва сијалица 100w E40 (filips,osram)

-натријумова сијалица 250w E40 (filips,osram)

-натријумова сијалица 400w E40(filips,osram)

-упаљач за натријумове сијалице 80-400 w

-метал халогена сијалица 150w E40(filips,osram)

-метал халогена сијалица 400w E40

-живина стубна светиљка 125w(feman)

-перфорирана трака Ф 8

-завртањ М6 x M25

-завртањ М8 x M70

-редна клема 2,5мм2

-сијалично грло Е 27са капом керамичко

-сијалично грло Е 27 равно керамичко

-сијалично грло Е 40 са носачем керамичко

-пвц жица 1.5мм2

-сенило алуминијумско

-ал-цу клема 6/35

-ал клема 16мм2

-кабал скс 2 x 16

-затеге за скс кабал

-подлошка равна Ф 6

-подошка равна Ф 8

-матица M6

-матица М8

-заштитно стакло 200w

-фото сензор (дан,ноћ)

-дпз фидос клема 16/1,5

 **Образац структуре цене**

**за набавку електро материјала бр.02/14**

-пригушница за живину сијалицу 125w ком.1 x =

-пригушница за живину сијалицу 250w ком.1 x =

-пригушница за натријумову сијалицу 100w ком.1 x =

-пригушница за натријумову сијалицу 250w ком.1 x =

-пригушница за натријумову сијалицу 400w ком.1 x =

-живина сијалица 125w Е27(filips,osram) ком.1 x =

-живина сијалица 250w E40(filips,osram) ком.1 x =

-пригушница за метал халогену сијалицу 150w ком.1 x =

-упаљач за натријумове сијалице 80-400w ком.1 x =

-натријумова сијалица 100w Е40(filips,osram) ком.1 x =

-натријумoва сијалица 250w E40(filips,osram) ком.1 x =

-натријумова сијалица 400w E40(filips,osram) kom.1 x =

-метал халогена сијалица 150w E40(filips,osram) kom.1 x =

-метал халогена сијалица 400w E40(filips,osram) kom.1 x =

-живина стубна светиљка 125w (feman) ком.1 x =

-перфорирана трака ф 8 ком.1 x =

-заштитно стакло 200 w ком.1 x =

-завртањ М6 X M25 ком.1 x =

-завртањ М8 X M70 ком.1 x =

-сенило алуминијумско ком.1 x =

-сијалично грло Е27 са капом керамичко ком.1 x =

-сијалично грло Е27 равно керамичко ком.1 x =

-сијалично грло Е40 са носачем керамичко ком.1 x =

-пвц жица 1.5мм2 ком.1 x =

-фото сензор(дан,ноћ) ком.1 x =

-ал-цу клема 6/35 ком.1 x =

-ал клема 16мм2 ком.1 x =

-редна клема 2,5 мм2 ком.1 x =

-подлошка равна ф 6 ком.1 x =

-подлошка равна ф 8 ком.1 x =

-матица M6 ком.1 x =

-матица М8 ком.1 x =

-кабал скс 2x16мм2 ком.1 x =

-затеге за скс кабал ком.1 x =

-дпз фидос клема 16/1,5 ком.1 x =