ЈП Сурчин

Број:20/13

Војвођанска, бр. 80.Сурчин

Датум: 21.02.2014. године.

Додатно појашњење 4

1. Чл. 15 став 4 Закона којим се уређује цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуција гасовитих угљоводоника, прописује услове које морају испуњавати запослени да би могли обављати послове одржавања унутрашњих гасних инсталација.

Правилником о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације у члану 2. став 1 је предвиђено да унутрашња гасна инсталација почиње иза главног запорног цевног затварача на гасно - дистрибутивној мрежи, а завршава се на врху канала за одвод продуката сагоревања у атмосферу.

2. Предмет ЈН 20/13 је чишћење димоводних и ложишних објеката у индивидуалним стамбеним објектима, спаљивање чађи у димоводима и контрола исправности димоводних објеката, али горе поменута законска регулатива јасно указује да део унутрашњих гасних инсталација чине и сами ложишни објекти на гасовито гориво са припадајућим димоводним објектима.

3. Услови које смо појаснили у објашњењу бр. 3 предвиђени су, Законом којим се уређује цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуција гасовитих угљоводоника , за запослене да би могли обављати послове одржавања унутрашњих гасних инсталација.

А као што је горе наведено Правилником о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације у члану 2. став 1 је предвиђено да унутрашња гасна инсталација почиње иза главног запорног цевног затварача на гасно - дистрибутивној мрежи, а завршава се на врху канала за одвод продуката сагоревања у атмосферу. Па се одатле изводи закључак да је за обављање било каквих послова на спаљивању чађи у пећима и чишћењу димњака у оваквим ситуацијама потребно поседовати људство које испуњава услове прописане Законом .

 Председник комисије

 Миодраг Миловановић

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_