ЈП „Сурчин“

Сурчин, ул. Војвођанска бр. 80.

Датум: 23.10.2015. године.

Број: 7575/15

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „СУРЧИН“

ул. Војвођанска бр. 80. Сурчин

ЈАВНА НАБАВКА – Адаптација и реконструкција унутрашњег простора дома културе у Добановцима

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2015

Октобар 2015. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12/15 бр. Одлуке 5985/15 од 14.08.2015 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 12/15 бр. Решења 5985/15-1 од 14.08.2015 године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности - Адаптација и реконструкција унутрашњег простора дома културе у Добановцима

ЈН бр. 12/15

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 13 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 22 |
| VII | Образац понуде | 31 |
| VII-I | Образац структура цена | 35 |
| VIII | Модел уговора | 44 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 48 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 49 |
| XI | Образац изјаве о средствима обезбеђења за озбиљност понуде | 50 |
| XII | Образац изјаве о намерама понуђача за достављање банкарске гаранције за добро извршење посла | 51 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин.

Адреса: Војвођанска бр. 80. Сурчин.

Интернет страница: www.jpsurcin.org.rs.

Мејл адреса: nabavkejpsurcin@gmail.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 12/15 су радови – Адаптација и реконструкција унутрашњег простора дома културе у Добановцима.

4. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Владимир Мијатовић и Милан Жутић.

Е - mail адреса: nabavkejpsurcin@gmail.com.

Телефон: 062/80-80-766; 062/80-80-765.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 12/15 су радови – Адаптација и реконструкција унутрашњег дела дома културе у Добановцима.

По општем речнику јавних набавки - 45400000 - Завршни грађевински радови.

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

3. Кратак опис радова које је потребно извести

Део постојећег објекта Дома културе у Добановцима предмет је реконструкције, у циљу побољшања услова комфора и рада објекта. Улаз у предметни део објекта је из улице Лоле Рибара. У улазном холу је пројектована портирница са једним радним местом. Део спрата предметног дела објекта, био је ван употребе. Пројектом је предвиђено враћање поменутог простора у функцију. Пројектована је шалтер сала, коридор, седам канцеларија и кухиња.

Постојећи подови у предметном делу објекта се облажу новим завршним слојем. У канцеларијама, шалтер сали и свим комуникацијама на спрату као подна облога поставља се ламинат, у санитарном чвору и кухињи керамичке плочице, док је у ветробрану, улазном холу, портирници и степенишном простору, као подна облога предвиђена гранитна керамика. На делу пода на коме је дошло до пропадања дашчане подне облоге, предвиђено је њено санирање.

У санитарном чвору зидови се облажу керамичким плочицама од пода до плафона, док се у новоформираној кухињи керамичке плочице постављају до висине 150 cm од пода просторије.

Постојећу стару унутрашњу столарију је потребно уклонити и на њено место поставити новопројектовану унутрашњу столарију.

Постојеће санитарне просторије се опремају новим санитарним уређајима средњег квалитета.

Пројектом је предвиђена замена постојећих инсталација водовода, канализације и електроинсталација, новим.

III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмер и предрачун грађевинских радова

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1. Постављање хоризонталне хидроизолације

Постављање хоризонталне хидроизолације подова санитарног блока од једног слоја тер папира и два слоја врућег премаза битуменом.

Обрачун по m2.

13,48 m2

2. Постављање вертикалне хидроизолације

Постављање вертикалне хидроизолације зидова санитарног блока и кухиње.

Обрачун по m2.

107,30 m2

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:

1. Скидање старих керамичких плочица, избацивање шута и припрема за постављање нових

Обрачун по m2.

178, 33 m2

2. Зидне керамичке плочице

Облагање зидова зидним керамичким плочицама, димензија и у боји по избору пројектанта. Плочице се полажу на грађевински лепак. Облажу се зидови од пода до плафона у санитарном чвору и до висине 1,50 m у кухињи. Облагање извести са фугом од 3 mm.

107,30 m2

3. Подне керамичке плочице

Облагање подова подним керамичким плочицама димензија и боје по избору пројектанта. На месту означеном у пројекту извести пад према сливнику. У просторијама где зид није обложен керамичким плочицама извести соклу од керамичких плочица висине 10 cm, што улази у цену. Плочице се полажу у цементном малтеру.

Обрачун по m2.

23,55 m2

4. Подне плочице гранитна керамика

Облагање подова подним керамичким плочицама димензија и боја по избору пројектанта. Плочице се полажу у цементном малтеру.

Обрачун по m2.

47,68 m2

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

1. Израда преградног зида дебљине 125 mm.

Израда преградног зида дебљине 125 mm, једнострука метална подконструкција обложена обострано двоструким гипс картонским плочама. Преградни неносиви зид израдити од поцинкованих профила CW 50, поставити камену вуну дебљине 50mm, обложити двоструким гипс картонским плочама. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену улази и радна скела.

Обрачун по m2.

177,25 m2

2. Израда спуштеног плафона од гипс картонски плоча.

Израда спуштеног плафона са челичним подконструкцијама и облагање гипскартонским плочама дебљине 12,5mm. Двоструку подконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила  CD 60x27 mm причвршћених висилицама за носиви плафон. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену улази радна скела.

Обрачун по m2 постављене површине.

161,64 m2

ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1. Полагање ламината

Набавка и постављање подне облоге - ламинат - клик - дебљине 7 mm. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован. Подну облогу унети, распаковати, и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставвити дилатационе спојнице ширине 10 mm. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на „клик“. Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 cm лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати.

Обрачун по m2.

347,75 m2

2. Поправка оштећене постојеће дашчане подлоге

Обрачун по m2.

191,55 m2

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

1. Демонтажа старих врата

Обрачун по комаду.

18 ком.

2. Израда и постављање једнокрилних обострано шперованих врата димензија 90х205 cm.

Врата су израђена од првокласне и суве јеле или смрче, а рамовска конструкција крила са саћем обострано је обложена шпер плочом дебљине 4 mm. Довратник је изведен у ширини зида и опшивен је лајснама. Постављен је оков од елоксираног алуминијума, брава укопавајућа са два кључа, три усадне шарке по крилу. Врата су заштићена безбојним премазом за инпрегнацију. На поду је постављен гумени одбојник.

Обрачун по комаду.

18 ком

3. Израда и постављање једнокрилних обострано шперованих врата димензија 80х205 cm.

Врата су израђена од првокласне и суве јеле или смрче, а рамовска конструкција крила са саћем обострано је обложена шпер плочом дебљине 4 mm. Довратник је изведен у ширини зида и опшивен је лајснама. Постављен је оков од елоксираног алуминијума, брава укопавајућа са два кључа, три усадне шарке по крилу. Врата су заштићена безбојним премазом за инпрегнацију. На поду је постављен гумени одбојник.

Обрачун по комаду.

1 ком.

4. Израда и постављање стаклене преграде - шалтера у шалтер сали.

Обрачун по дужном метру.

6 m

5. Израда и постављање стаклене преграде - шалтера у портирници.

Обрачун по дужном метру.

2 m

6. Израда и постављање једнокрилних ПВЦ врата димензија 70х205 cm у портирници.

Обрачун по комаду.

1 ком.

Предмер и предрачун радова и опреме за ел.инсталације

ЈАКА СТРУЈА

1. Главни разводни орман ГРО, демонтажа и монтажа у ИП54 који садржи :

- осигурач од 6А	1 ком.

- осигурач од 10А	8 ком.

- осигурачи од 16А	 65 ком.

- троплона теретна склопка КС-125А,	  1 ком.

- ситан неспецифичан материјал паушална цена за комплет 1

2. Монтажа расвете која обухвата постављање

лампи и рефлектора различитих светлосних 		ком 84

3. Инстлација паник лампи 				ком 12

4. Испорука и монтажа напојних и инсталационих каблова :

N2XH-Y 3x1.5mm2  						2150 m

N2XH-Y 3x2.5mm2 						3650 m

N2XH-Y 5x16mm2 						 6 m

P/F 1x6mm2 							20 m

5. Испорука и монтажа следећих прекидача :

Једнополни модуларни прекидачи 230V,10A,

IP20 комплет са дозном, маском и прирубницом		 ком 8

Једнополни модул са индикатором за купатило

и кухиње 							ком 3

Наизменични модуларни прекидачи 230V,10A,

IP20								ком 18

Унакрсни прекидачи 230V,10A, IP20 			ком 1

6 Испорука и монтажа шуко утичница

Зидне кутије за бетон 7М са свом пратећом

опремом (маске, рамови слепи модул и сл.) 		ком 39

Зидне кутије за бетон 5М са свом пратећом

опремом (маске, рамови слепи модул и сл.) 		ком 10

Зидне кутије за бетон 4М са свом пратећом

опремом (маске, рамови слепи модул и сл.) 		ком 3

Зидне кутије за бетон 3М са свом пратећом

опремом (маске, рамови слепи модул и сл.)                    ком 2

Модуларне шуко утичнице широке 16А, беле за

зидне кутије 							ком 178

Модуларне шуко утичнице уске 16А, беле за

зидне кутије 							ком 39

Монофазне утичнице са поклопцем, 230V,16A 		ком 1

Трофазне утичнице, 400V,16A 				ком 2

7 Ситан неспецифичан материјал, као што су:

обујмице, укрсни комади, спојнице, типлови, завртњи, разводне кутије, гипс песак, изолир трака и слично.

СЛАБА СТРУЈА

1. Инсталациони кабл Cat.5 без халогена  			1280 m

2. Печ панел Cat.5 пун са модулима 				ком. 1

3. Модуларне мрежне прикључнице РЈ45 за зидне кутије     ком. 64

4. Инсталациони кабл RG59 за камере и телевизију              165 m

5. Камере 								ком 9

6. Телевизијске прикључнице 					ком 2

7. Ручни јављачи пожара 						ком 3

8. Алармна сирена 							ком 1

9. Ситан неспецифичан материјал као што су:

типлови обујмице, завртњи, изолир трака, гипс, ребраста црева дозне, оквири, носачи портова, држачи, конектори и сл.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

КАНАЛИЗАЦИЈА

1) Демонтажа постојеће санитарне опреме и инсталација нове.

Демонтирати постојећу санитарну опрему која је дотрајала као и инсталације водовода и канализације. Сав шут одвести ван градилишта.

1) Пластичне канализационе цеви

Извршити набавку и монтажу пластичних канализационих цеви који се уграђују у објекат на првом спрату. Цеви испод свског муфа причврстити гвозденим рам - шелнама. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухвћене ценом по дужног метра цеви. Недовршене делове мреже, везе за вертикале или санитарне објекте до његовог уграђивања затворити привременим дрвеним чеповима одговарајућег пречника.

Обрачун по м1 монтиране и испитане мреже мерено по осовини цеви и фазонских комада.

Ø110 м1 3,0

Ø75 м1 10,0

Ø50 м1 10,0

2) Вентилационе главе од ПВЦ -а

Извршити набавку и монтажу вентилационих глава од ПВЦ - а на месту дато пројектом.

Обрачун по комаду монтиране вентилационе главе.

ком 2

ВОДОВОДНА МРЕЖА

1) Пластичне водоводне цеви

Извршити набавку и монтажу полипропиленских водоводних цеви са свим одговарајућим фитинзима. Цеви морају да одговарају ЈУС.Ц.Б5.225, а фитинзи ЈУС.М.Б6.500-595. Цеви за зидове морају бити причвршћене двоструким обујмицама на сваких 1.5 - 2.0 м. Цеви кроз конструкцију морају бити премазане једанпут битулитом, затим битуменом и обавијене битуминизираном јутом. Развод у зиду обавезно изоловати "декородал" траком или филцом, тако да се избегне сваки додир са малтером. Целокупна водоводна инсталација пре затварања жљебова мора бити испитана на притисак 12 бара према важећим прописима.

Обрачун по м1 монтиране и испитане водоводне цеви.

Ø 20 м1 25,0

Ø 15 м1 15,0

2) Равни пропусни вентил

Извршити набавку и монтажу месинганих равних пропусних вентила са точкићем за завртање код чесми и на другим означеним местима. Вентил мора одговарати ЈУС.М.Ц5.260.

Обрачун  по комаду монтираног вентила.

Ø 20 ком 9

3) Равни пропусни вентили са огранком за пражњење

Извршити набавку и монтажу месинганих равних пропусних вентила са огранком за пражњење мреже на местима датим пројектом. Вентил мора одговарати ЈУС.М.Ц5.261

Обрачун по комаду монтираног вентила.

Ø20 ком 1

4) Угаони "ЕК" са капом

Извршити набавку и монтажу угаоних "ЕК" вентила са капом. Вентил мора одговарати ЈУС.М.Ц5.281.

Обрачун по комаду монтираног вентила.

ком 1

5) Термичка изолација

Извршити набавку и монтажу термичке изолације "ПЛАМАФЛЕX" или сл. на мрежи хладне воде на местима датим пројектом (у предходним каналима итд.)

Обрачун по м1 монтиране изолације.

Ø20 м1 25,0

Ø15 м1 15,0

6) Испитивање на вододрживост

Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на вододрживост према датим упуствима. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује извођач.

Обрачун по дужном метру испитаног цевовода.

м1 40,0

САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР

ОПШТИ ОПИС

Све санитарне објекте извођач је дужан да набави тек на основу одобрених угледних примерака од стране надзорног органа. Сви објекти су I класе беле боје. Боја може бити и другачија ако инвеститор то захтева пројектним задатком. Објекти морају бити стручно монтирани и спојени са водоводном и канализационом мрежом, без оштећења. Све евентуално оштећене објекте и опрему извођач је дужан о свом трошку скинути и монтирати нове. Ценом позиције радова обухваћена су сва потребна штемовања и уграђивање пластичних типлова са потребним крпљењем и малтерисањем. Сви употребљени завртњи код веза санитарних објеката морају бити месингани, а за галантерију поникловани. Сва санитарна опрема и прибор су домаће производње.

1) Енглески клозет

Извршити набавку и монтажу енглеског клозета:

- шољу од фајанса беле боје са гуменим уметком између шоље и пода, која мора одговарати ЈУС.У.Нр.120

- клозетску даску са поклопцем од пуне пластике, снабдевени са доње стране са најмање два гумена одбојника, производња "Галеника" или сл.

- оловну цев која се умеће између изливног грла шоље и ливене канализационе цеви.

- ниски испирач типа "фонтана" или сл. повезан са шољом пластичном цеви Ø32 мм са обујмицом и гуменим одбојником. Потезаљка за активирање испирача треба да има вођицу.

Обрачун по монтираном комаду.

ком 3

2) Држач тоалет папира

Извршити набавку и монтажу хромираног држача роло тоалет папира.

Обрачун по монтираном комаду.

ком 3

3) Умиваоник

Извршити набавку и монтажу комплет умиваоника од фајанса који мора одговарати ЈУС.У.Н5.110. Шкољка мора бити снабдевена отвором за одвод, преливом и црепом за затварање одводног отвора. Испод шкољке монтирати хромирани сифон који мора одговарати ЈУС.М.Ц5.810 и спојити га са канализацијом. Спој прекрити никлованом розетном. Качење и фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз предходну уградњу пластичних типлова.

Обрачун по монтираном комаду.

ком 4

4) Батерија за умиваоник

Извршити набавку и монтажу никловане батерије за умиваоник

Обрачун по монтираном комаду.

ком 4

5) Етажер

Извршити набавку и монтажу керамичког етажера изнад у умиваоника.

Обрачун по монтираном комаду.

ком 1

6) Држач пешкира

Извршити набавку и монтажу никлованог држача пешкира поред умиваоника.

Обрачун по монтираном комаду.

ком 1

7) Подни сливник

Извршити набавку и монтажу подног сливника са уграђеним сифоном и решетком од месинганог лима са металном хромираном повшином. У купатилу се предвиђа сливник  Ø70 мм. Испод и око сливника извести хидризолацију и повезати је са хидроизолацијом пода.

Обрачун по монтираном комаду.

ком 3

8) Електрични бојлер 50л

Извршити набавку и монтажу електричног бојлера са повезивањем на инсталације водовода и електрике. Бојлер мора да има сигурносни вентил.

Обрачун по монтираном комаду.

ком 1

9) Проточни бојлер 10л

Извршити набавку и монтажу проточног бојлера са повезивањем на инсталације водовода и електрике. Бојлер мора да има сигурносни вентил.

Обрачун по монтираном комаду.

ком 1

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке уколико је таква дозвола предвиђена за обављање те делатности. (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, уколико су предвиђени конкурсномдокументацијом.

1.2.1 Услов: У складу са чл. 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова „Сл. гласник РС“ бр. 29/2013), Наручилац захтева од понуђача да достави средства финансијског обезбеђења којим се обезбеђује испуњење обавеза у поступку јавне набавке, као и средства финансијског обезбеђења којим се обезбеђује испуњење уговорних обавеза, наведених у конкурсној документацији.

Као средство финансијског обезбеђења обавеза у поступку јавне набавке, било да је понуђач правно лице или предузетник доставља:

1.2.2. Попуњену, потписану и печатом оверену Изјава понуђача дату под материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне докуменације, уз коју у виду прилога доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде, неопозиву,  безусловну "на први позив и без приговора" наплативу, у висини од 500.000,00 динара, и са роком важења колико је рок важења понуде, који се рачуна од дана јавног отварања понуда, не рачунајући сам дан отварања понуда. Ову банкарску гаранцију Наручилац има право да активира за случај да понуђач, након истека рока за подношење понуда, исту повуче или измени или не потпише уговор када је његова понуда изабрана.

Наведена банкарска гаранција је обавезна за све понуђаче у тренутку подношења понуде, те ће се понуда без достављене наведене банкарске гаранције сматрати неприхватљивом и Наручилац је неће ни разматрати.

1.2.3.Каосредство финансијског обезбеђења, којима обезбеђује испуњење уговорних обавеза, било да је понуђач правно лице или предузетник, у фази подношења понуда, у обавези је да као доказ достави:Изјаву на попуњеном, потписаном и печатом овереном обрасцу из конкурсне документације дате под материјалном и кривичном одговорношћу, да ће у случају избора његове понуде као најповољније по предметној јавној набавци, Наручиоцу доставити оригинал банкарску гаранцију, неопозиву, безусловну "на први позив и без приговора" наплативу, за добро извршење посла на износ од 10% од вредности уговора, без ПДВ, са роком важности који је 30 дана дужи од дана предвиђеног за испуњење уговорних обавеза (престанка важења Уговора).

Наведену оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, понуђач доставља одмах по закључења уговора, а најкасније у року од 15 (петнаест) дана од његовог закључења, а коју Наручилац има право да активира у случају да понуђач који је изабран као најповољнији у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавазе, понуђач је обавезан да важност банкарске гаранције продужи.

Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, односно најкасније у року од 15 дана, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се на износ од 15%,(уместо 10%), од укупне вредности уговорабез ПДВ и роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла (престанка важења уговора). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона које доказује достављањем важеће дозволе издате од надлежног органа у виду неоверене копије.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Напомена: Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: навести дозволу, за обављање делатности која је предмет јавне набвке и назив надлежног органа за издавање дозволе уколико је таква дозвола предвиђена за обављање тражене делатности, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа. За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, које је одредио наручилац, потребно је јасно дефинисати које документе понуђач треба да достави како би био у могућности да сачини прихватљиву понуду. Члан 77. став 2. Закона, дефинише начин доказивања испуњености финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета понуђача. У складу са чл. 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова „Сл. гласник РС“ бр. 29/2013), Наручилац захтева од понуђача да достави средства финансијског обезбеђења којим се обезбеђује испуњење обавеза у поступку јавне набавке, као и средства финансијског обезбеђења којим се обезбеђује испуњење уговорних обавеза, наведених у конкурсној документацији. Као средство финансијског обезбеђења обавеза у поступку јавне набавке, било да је понуђач правно лице или предузетник доставља попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача дату под материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне докуменације, уз коју у виду прилога доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде, неопозиву безусловну "на први позив и без приговора" наплативу, у висини од 500.000,00 динара, и роком важења колико је рок важења понуде, који се рачуна од дана јавног отварања понуда, не рачунајући сам дан отварања понуда. Ову банкарску гаранцију Наручилац има право да активира за случај да понуђач, након истека рока за подношење понуда, исту повуче или измени или не потпише уговор када је његова понуда изабрана. Наведена банкарска гаранција је обавезна за све понуђаче у тренутку подношења понуде, те ће се понуда без достављене наведене банкарске гаранције сматрати неприхватљивом и Наручилац је неће ни разматрати Као средство финансијског обезбеђења, којима обезбеђује испуњење уговорних обавеза, било да је понуђач правно лице или предузетник, у фази подношења понуда, је у обавези да у виду доказа достави: Изјаву на попуњеном, потписаном и печатом овереном обрасцу из конкурсне документације дате под материјалном и кривичном одговорношћу, да ће у случају избора његове понуде као најповољније по предметној јавној набавци, Наручиоцу доставити оригинал банкарску гаранцију, неопозиву, безусловну "на први позив и без приговора "наплативу,за добро извршење послана износ од 10% од вредности уговора, без ПДВ, са роком важности који је 30 дана дужи од дана предвиђеног за испуњење уговорних обавеза (престанка важења уговора), а коју Наручилац има право да активира у случају да понуђач који је изабран као најповољнији у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, понуђач је обавезан да важност банкарске гаранције продужи.Наведену оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, понуђач доставља одмах по закључењу уговора, а најкасније у року од 15 (петнаест) дана од његовог закључења, а коју Наручилац има право да активира у случају да понуђач који је изабран као економски најповољнији у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци: Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, односно најкасније у року од 15 дана, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се на износ од 15%, (уместо 10%), од укупне вредности уговора без ПДВ и роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла (престанка важења уговора). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. _____________________________________________________________________________________.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке бр. 12/15  - Адаптација и реконструкција унутрашњег простора дома култура у Добановцима, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] број ......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ул. Војвођанска бр.80. Сурчин, са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова –  Адаптација и реконструкција унутрашњег простора дома културе у Добановцима, ЈН бр. 12/15 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.11.2015. године  до 1000 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Изјаву о ипуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке или појединачне доказе о испуњености услова уколико се Понуђач определи да на тај начин доказује испуњеност потребних услова.

- Образац Понуде

- Образац структура цене

- Изјаву о независној понуди

- Изјаву о средствима обезбеђења за озбиљност понуде

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде

- Изјаву о намерама понуђача за достављање банкарске гаранције за добро извршење посла

- Потписан и оверен модел уговора

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војвођанска бр. 80. Сурчин,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Адаптација и реконструкција унутрашњег простора дома културе у Добановцима, ЈН бр. 12/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Адаптација и реконструкција унутрашњег простора дома културе у Добановцима, ЈН бр. 12/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Адаптација и реконструкција унутрашњег простора дома културе у Добановцима, ЈН бр. 12/15 - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Адаптација и реконструкција унутрашњег простора дома културе у Добановцима, ЈН бр. 12/15 - НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема уредне фактуре, коју испоставља понуђач, а којим је потврђено извођење радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за изведене радове у поступку јавне набавке радова – Адаптација и реконструкција унутрашњег простора дома културе у Добановцима не може бити краћа од 12 месеци од дана пријема завршених радова.

Гаранција за изведене радове биће издата од стране Извођача радова, након завршетка и пријема радова од стране Наручиоца.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок у коме се радови морају извршити је до краја месеца децембра.

Место извршења радова је: Дом културе у Добановцима.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне  набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави: Као средство финансијског обезбеђења обавеза у поступку јавне набавке, било да је понуђач правно лице или предузетник доставља попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача дату под материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне докуменације, уз коју у виду прилога доставља оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде, неопозиву безусловну "на први позив и без приговора" наплативу, у висини од 500.000,00 динара, и роком важења колико је рок важења понуде, који се рачуна од дана јавног отварања понуда, не рачунајући сам дан отварања понуда. Ову банкарску гаранцију Наручилац има право да активира за случај да понуђач, након истека рока за подношење понуда, исту повуче или измени или не потпише уговор када је његова понуда изабрана. Наведена банкарска гаранција је обавезна за све понуђаче у тренутку подношења понуде, те ће се понуда без достављене наведене банкарске гаранције сматрати неприхватљивом и Наручилац је неће ни разматрати Као средство финансијског обезбеђења, којима обезбеђује испуњење уговорних обавеза, било да је понуђач правно лице или предузетник, у фази подношења понуда, је у обавези да у виду доказа достави: Изјаву на попуњеном, потписаном и печатом овереном обрасцу из конкурсне документације дате под материјалном и кривичном одговорношћу, да ће у случају избора његове понуде као најповољније по предметној јавној набавци, Наручиоцу доставити оригинал банкарску гаранцију, неопозиву, безусловну "на први позив и без приговора "наплативу,за добро извршење послана износ од 10% од вредности уговора, без ПДВ, са роком важности који је 30 дана дужи од дана предвиђеног за испуњење уговорних обавеза (престанка важења уговора), а коју Наручилац има право да активира у случају да понуђач који је изабран као најповољнији у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, понуђач је обавезан да важност банкарске гаранције продужи.Наведену оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, понуђач доставља одмах по закључењу уговора, а најкасније у року од 15 (петнаест) дана од његовог закључења, а коју Наручилац има право да активира у случају да понуђач који је изабран као економски најповољнији у потпуности или делимично не извршава своје уговорне обавезе или их не извршава на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци: Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, односно најкасније у року од 15 дана, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се на износ од 15%, (уместо 10%), од укупне вредности уговора без ПДВ и роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла (престанка важења уговора). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. _____________________________________________________________________________________.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу nabavkejpsurcin@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, Адаптација и реконструкција унутрашњег простора дома културе у Добановцима, ЈН бр. 12/15 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова. У случају да су две или више понуда идентичне и у погледу цене и у погледу рока за завршетак радова, као најповољнија биће изабрана понуда која је прва пристигла на адресу ЈП „Сурчин“.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail - nabavkejpsurcin@gmail.com. или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – Адаптација и реконструкција унутрашњег простора дома културе у Добановцима, ЈН бр. 12/15.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Адаптација и реконструкција унутрашњег простора дома културе у Добановцима, ЈН бр. 12/15.

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | 45. дана од дана пријема уредне фактуре |
| Рок важења понуде минимум 30 дана |  |
| Рок завршетка радова максимално до краја децембра месеца 2015. гидине |  |
| Гарантни период минимално 12 месеци од завршетка радова |  |
| Место и начин испоруке | дом културе у Добановцима |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII.I. Образац структура цене

1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1. Постављање хоризонталне хидроизолације

Постављање хоризонталне хидроизолације подова санитарног блока од једног слоја тер папира и два слоја врућег премаза битуменом.

Обрачун по m2.

13,48 m2 х_______________ дин.=

2. Постављање вертикалне хидроизолације

Постављање вертикалне хидроизолације зидова санитарног блока и кухиње.

Обрачун по m2.

107,30 m2 х ______________дин.=

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ_________________________ДИН.

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:

1. Скидање старих керамичких плочица, избацивање шута и припрема за постављање нових

Обрачун по m2.

178, 33 m2 х____________ дин. =

2. Зидне керамичке плочице

Облагање зидова зидним керамичким плочицама, димензија и у боји по избору пројектанта. Плочице се полажу на грађевински лепак. Облажу се зидови од пода до плафона у санитарном чвору и до висине 1,50 m у кухињи. Облагање извести са фугом од 3 mm.

107,30 m2 х_____________ дин. =

3. Подне керамичке плочице

Облагање подова подним керамичким плочицама димензија и боје по избору пројектанта. На месту означеном у пројекту извести пад према сливнику. У просторијама где зид није обложен керамичким плочицама извести соклу од керамичких плочица висине 10 cm, што улази у цену. Плочице се полажу у цементном малтеру.

Обрачун по m2.

23,55 m2 х ______________дин. =

4. Подне плочице гранитна керамика

Облагање подова подним керамичким плочицама димензија и боја по избору пројектанта. Плочице се полажу у цементном малтеру.

Обрачун по m2.

47,68 m2 х _______________дин.=

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ_______________________ДИН.

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

1. Израда преградног зида дебљине 125 mm.

Израда преградног зида дебљине 125 mm, једнострука метална подконструкција обложена обострано двоструким гипс картонским плочама. Преградни неносиви зид израдити од поцинкованих профила CW 50, поставити камену вуну дебљине 50mm, обложити двоструким гипс картонским плочама. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену улази и радна скела.

Обрачун по m2.

177,25 m2 х __________дин. =

2. Израда спуштеног плафона од гипс картонски плоча.

Израда спуштеног плафона са челичним подконструкцијама и облагање гипскартонским плочама дебљине 12,5mm. Двоструку подконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила  CD 60x27 mm причвршћених висилицама за носиви плафон. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама. У цену улази радна скела.

Обрачун по m2 постављене површине.

161,64 m2 х__________ дин. =

УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ ____________________ДИН.

ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1. Полагање ламината

Набавка и постављање подне облоге - ламинат - клик - дебљине 7 mm. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован. Подну облогу унети, распаковати, и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставвити дилатационе спојнице ширине 10 mm. Систем затварања је на суво. Подну облогу пажљиво поставити и саставити на „клик“. Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80 cm лајсне причврстити за зид. Сучељавања геровати.

Обрачун по m2.

347,75 m2 х_______________ дин. =

2. Поправка оштећене постојеће дашчане подлоге

Обрачун по m2.

191,55 m2 x _______________дин. =

УКУПНО ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ______________________ДИН.

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

1. Демонтажа старих врата

Обрачун по комаду.

18 кoм. х ________________дин. =

2. Израда и постављање једнокрилних обострано шперованих врата димензија 90х205 cm.

Врата су израђена од првокласне и суве јеле или смрче, а рамовска конструкција крила са саћем обострано је обложена шпер плочом дебљине 4 mm. Довратник је изведен у ширини зида и опшивен је лајснама. Постављен је оков од елоксираног алуминијума, брава укопавајућа са два кључа, три усадне шарке по крилу. Врата су заштићена безбојним премазом за инпрегнацију. На поду је постављен гумени одбојник.

Обрачун по комаду.

18 ком. х ______________дин.=

3. Израда и постављање једнокрилних обострано шперованих врата димензија 80х205 cm.

Врата су израђена од првокласне и суве јеле или смрче, а рамовска конструкција крила са саћем обострано је обложена шпер плочом дебљине 4 mm. Довратник је изведен у ширини зида и опшивен је лајснама. Постављен је оков од елоксираног алуминијума, брава укопавајућа са два кључа, три усадне шарке по крилу. Врата су заштићена безбојним премазом за инпрегнацију. На поду је постављен гумени одбојник.

Обрачун по комаду.

1 ком. х______________ дин.=

4. Израда и постављање стаклене преграде - шалтера у шалтер сали.

Обрачун по дужном метру.

6 m х ________________дин. =

5. Израда и постављање стаклене преграде - шалтера у портирници.

Обрачун по дужном метру.

2 m х________________ дин. =

6. Израда и постављање једнокрилних ПВЦ врата димензија 70х205 cm у портирници.

Обрачун по комаду.

1 ком. х ______________дин. =

Збирна рекапитулација грађевиских радова:

Изолатерски радови ___________________________

Керамичарски радови _________________________

Сувомонтажни радови _________________________

Подполагачки радови__________________________

Столарски радови _____________________________

УКУПНО ГРАЋЕВИНСКИ РАДОВИ ______ _______динара без ПДВ-а

2. ОПРЕМА И РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈАМА

ЈАКА СТРУЈА

1. Главни разводни орман ГРО, демонтажа и монтажа у ИП54 који садржи :

- осигурач од 6А	1 ком. х ___________дин =

- осигурач од 10А	8 ком. х ___________дин =

- осигурачи од 16А	 65 ком. х __________дин =

- троплона теретна склопка КС-125А,	  1 ком. х ___________дин =

- ситан неспецифичан материјал паушална цена за комплет 1 х ______________дин.=

2. Монтажа расвете која обухвата постављање

лампи и рефлектора различитих светлосних 		ком 84 х _____________дин. =

3. Инстлација паник лампи 				ком 12 х _____________дин. =

4. Испорука и монтажа напојних и инсталационих каблова :

N2XH-Y 3x1.5mm2  						2150 m x ____________дин  =

N2XH-Y 3x2.5mm2 						3650 m х ____________дин. =

N2XH-Y 5x16mm2 						 6 m х ______________ дин. =

P/F 1x6mm2 							20 m х ______________дин =

5. Испорука и монтажа следећих прекидача :

Једнополни модуларни прекидачи 230V,10A,

IP20 комплет са дозном, маском и прирубницом		 ком 8 х _____________дин. =

Једнополни модул са индикатором за купатило

и кухиње 							ком 3 х _____________дин.=

Наизменични модуларни прекидачи 230V,10A,

IP20								ком 18 х ____________дин. =

Унакрсни прекидачи 230V,10A, IP20 			ком 1 х _____________дин. =

6 Испорука и монтажа шуко утичница

Зидне кутије за бетон 7М са свом пратећом

опремом (маске, рамови слепи модул и сл.) 		ком 39 х ____________дин.=

Зидне кутије за бетон 5М са свом пратећом

опремом (маске, рамови слепи модул и сл.) 		ком 10 х ____________дин.=

Зидне кутије за бетон 4М са свом пратећом

опремом (маске, рамови слепи модул и сл.) 		ком 3 х _____________дин.=

Зидне кутије за бетон 3М са свом пратећом

опремом (маске, рамови слепи модул и сл.)                     ком 2 х ____________дин. =

Модуларне шуко утичнице широке 16А, беле за

зидне кутије 							ком 178 х ___________дин. =

Модуларне шуко утичнице уске 16А, беле за

зидне кутије 							ком 39 х____________ дин.=

Монофазне утичнице са поклопцем, 230V,16A 		ком 1 х _____________дин.=

Трофазне утичнице, 400V,16A 				ком 2 х _____________дин.=

7 Ситан неспецифичан материјал, као што су:

обујмице, укрсни комади, спојнице, типлови, завртњи, разводне кутије, гипс песак, изолир трака и слично.					паушално_____________дин.

СЛАБА СТРУЈА

1. Инсталациони кабл Cat.5 без халогена  			1280 m х ________дин. =

2. Печ панел Cat.5 пун са модулима 				ком. 1 х _________дин. =

3. Модуларне мрежне прикључнице РЈ45 за зидне кутије     ком. 64 х _______дин. =

4. Инсталациони кабл RG59 за камере и телевизију              165 m х _________дин. =

5. Камере 								ком 9 х __________дин. =

6. Телевизијске прикључнице 					ком 2 х __________дин. =

7. Ручни јављачи пожара 						ком 3 х __________дин. =

8. Алармна сирена 							ком 1 х __________дин. =

9. Ситан неспецифичан материјал као што су:

типлови обујмице, завртњи, изолир трака, гипс, ребраста црева дозне, оквири, носачи портова, држачи, конектори и сл.                                              паушално =__________дин.

УКУПНО  ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ ___________________ДИН. без ПДВ-а.

3. ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

КАНАЛИЗАЦИЈА

1) Демонтажа постојеће санитарне опреме и инсталација

Демонтирати постојећу санитарну опрему која је дотрајала као и инсталације водовода и канализације. Сав шут одвести ван градилишта.

Паушално ____________дин =

1) Пластичне канализационе цеви

Извршити набавку и монтажу пластичних канализационих цеви који се уграђују у објекат на првом спрату. Цеви испод свског муфа причврстити гвозденим рам - шелнама. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухвћене ценом по дужног метра цеви. Недовршене делове мреже, везе за вертикале или санитарне објекте до његовог уграђивања затворити привременим дрвеним чеповима одговарајућег пречника.

Обрачун по м1 монтиране и испитане мреже мерено по осовини цеви и фазонских комада.

Ø110 м1 3,0 x___________ дин =

Ø75 м1 10,0 x ___________дин =

Ø50 м1 10,0 x___________ дин =

2) Вентилационе главе од ПВЦ -а

Извршити набавку и монтажу вентилационих глава од ПВЦ - а на месту дато пројектом.

Обрачун по комаду монтиране вентилационе главе.

ком 2 x _____________дин =

УКУПНО КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА:________________________дин. без ПДВ-а

ВОДОВОДНА МРЕЖА

1) Пластичне водоводне цеви

Извршити набавку и монтажу полипропиленских водоводних цеви са свим одговарајућим фитинзима. Цеви морају да одговарају ЈУС.Ц.Б5.225, а фитинзи ЈУС.М.Б6.500-595. Цеви за зидове морају бити причвршћене двоструким обујмицама на сваких 1.5 - 2.0 м. Цеви кроз конструкцију морају бити премазане једанпут битулитом, затим битуменом и обавијене битуминизираном јутом. Развод у зиду обавезно изоловати "декородал" траком или филцом, тако да се избегне сваки додир са малтером. Целокупна водоводна инсталација пре затварања жљебова мора бити испитана на притисак 12 бара према важећим прописима.

Обрачун по м1 монтиране и испитане водоводне цеви.

Ø 20 м1 25,0 x ____________дин =

Ø 15 м1 15,0 x ____________дин =

2) Равни пропусни вентил

Извршити набавку и монтажу месинганих равних пропусних вентила са точкићем за завртање код чесми и на другим означеним местима. Вентил мора одговарати ЈУС.М.Ц5.260.

Обрачун  по комаду монтираног вентила.

Ø 20 ком 9 x _____________дин =

3) Равни пропусни вентили са огранком за пражњење

Извршити набавку и монтажу месинганих равних пропусних вентила са огранком за пражњење мреже на местима датим пројектом. Вентил мора одговарати ЈУС.М.Ц5.261

Обрачун по комаду монтираног вентила.

Ø20 ком 1 x_____________ дин =

4) Угаони "ЕК" са капом

Извршити набавку и монтажу угаоних "ЕК" вентила са капом. Вентил мора одговарати ЈУС.М.Ц5.281.

Обрачун по комаду монтираног вентила.

ком 1 x_________________ дин =

5) Термичка изолација

Извршити набавку и монтажу термичке изолације "ПЛАМАФЛЕX" или сл. на мрежи хладне воде на местима датим пројектом (у предходним каналима итд.)

Обрачун по м1 монтиране изолације.

Ø20 м1 25,0 x______________ дин =

Ø15 м1 15,0 x______________ дин =

6) Испитивање на вододрживост

Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на вододрживост према датим упуствима. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује извођач.

Обрачун по дужном метру испитаног цевовода.

м1 40,0 x___________________ дин =

УКУПНО ВОДОВОДНА МРЕЖА: _____________________________дин. без ПДВ-а.

САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР

ОПШТИ ОПИС

Све санитарне објекте извођач је дужан да набави тек на основу одобрених угледних примерака од стране надзорног органа. Сви објекти су I класе беле боје. Боја може бити и другачија ако инвеститор то захтева пројектним задатком. Објекти морају бити стручно монтирани и спојени са водоводном и канализационом мрежом, без оштећења. Све евентуално оштећене објекте и опрему извођач је дужан о свом трошку скинути и монтирати нове. Ценом позиције радова обухваћена су сва потребна штемовања и уграђивање пластичних типлова са потребним крпљењем и малтерисањем. Сви употребљени завртњи код веза санитарних објеката морају бити месингани, а за галантерију поникловани. Сва санитарна опрема и прибор су домаће производње.

1) Енглески клозет

Извршити набавку и монтажу енглеског клозета:

- шољу од фајанса беле боје са гуменим уметком између шоље и пода, која мора одговарати ЈУС.У.Нр.120

- клозетску даску са поклопцем од пуне пластике, снабдевени са доње стране са најмање два гумена одбојника, производња "Галеника" или сл.

- оловну цев која се умеће између изливног грла шоље и ливене канализационе цеви.

- ниски испирач типа "фонтана" или сл. повезан са шољом пластичном цеви Ø32 мм са обујмицом и гуменим одбојником. Потезаљка за активирање испирача треба да има вођицу.

Обрачун по монтираном комаду.

ком 3 x ________________дин =

2) Држач тоалет папира

Извршити набавку и монтажу хромираног држача роло тоалет папира.

Обрачун по монтираном комаду.

ком 3 x _________________дин =

3) Умиваоник

Извршити набавку и монтажу комплет умиваоника од фајанса који мора одговарати ЈУС.У.Н5.110. Шкољка мора бити снабдевена отвором за одвод, преливом и црепом за затварање одводног отвора. Испод шкољке монтирати хромирани сифон који мора одговарати ЈУС.М.Ц5.810 и спојити га са канализацијом. Спој прекрити никлованом розетном. Качење и фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз предходну уградњу пластичних типлова.

Обрачун по монтираном комаду.

ком 4 x _________________дин =

4) Батерија за умиваоник

Извршити набавку и монтажу никловане батерије за умиваоник

Обрачун по монтираном комаду.

ком 4 x __________________дин =

5) Етажер

Извршити набавку и монтажу керамичког етажера изнад у умиваоника.

Обрачун по монтираном комаду.

ком 1 x __________________дин =

6) Држач пешкира

Извршити набавку и монтажу никлованог држача пешкира поред умиваоника.

Обрачун по монтираном комаду.

ком 1 x __________________дин =

7) Подни сливник

Извршити набавку и монтажу подног сливника са уграђеним сифоном и решетком од месинганог лима са металном хромираном повшином. У купатилу се предвиђа сливник  Ø70 мм. Испод и око сливника извести хидризолацију и повезати је са хидроизолацијом пода.

Обрачун по монтираном комаду.

ком 3 x __________________дин =

8) Електрични бојлер 50л

Извршити набавку и монтажу електричног бојлера са повезивањем на инсталације водовода и електрике. Бојлер мора да има сигурносни вентил.

Обрачун по монтираном комаду.

ком 1 x ___________________дин =

9) Проточни бојлер 10л

Извршити набавку и монтажу проточног бојлера са повезивањем на инсталације водовода и електрике. Бојлер мора да има сигурносни вентил.

Обрачун по монтираном комаду.															ком 1 x ___________________дин =

УКУПНО САНИТАРНА ОПРЕМА И ПРИБОР:_________________________ дин.

УКУПНО ВОДОВОДНА МРЕЖА: _____________________________________дин.

УКУПНО КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА: _______________________________дин.

УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА __________дин. без ПДВ-а.

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1.УКУПНО ГРАЋЕВИНСКИ РАДОВИ ___________динара без ПДВ-а.

2.УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ______________________динара без ПДВ-а.

УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА_________________________динара без ПДВ-а.

УКУПНО__________________________динара без ПДВ-а.

м.п.	        				потпис овлашћеног лица

________________________

Напомена: Укупни збир понуђених цена без ПДВ-а уписати у образац Понуда.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Адаптација и реконструкција унутрашњег простора дома културе у Добановцима, ЈН бр. 12/15

Закључен између:

ЈП СУРЧИН са седиштем у Сурчину, улица Војвођанска бр. 80,

ПИБ:103880249

Матични број: 20044098

Број рачуна: 330-401-5086-97 Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа директор Бојан Игњатић,

у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ.

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ РАДОВА.

Основ уговора:

ЈН Број: 12/15

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

(попуњава наручилац)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је , сходно члану 39. и члану 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/02),Одлуком број _____ од ______.2015. године, покренуо поступак јавне набавке мале вредности, бр. 12/15, за који је позив за достављањепонуде истовремено са конкурсном документацијом објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници на дан_____.2015. године;

- да је Пружалац услуга доставио понуду број __________од _________ , која се сматра прихватљивомјер испуњава све услове из конкурсне документације, а која је саставни део овог Уговора;

- да је на предлог Комисије за јавну набавку у предметном поступку, за избор најповољније понуде, из Извештаја бр._____од _______________ године, Одлуком о додели уговора бр. ______________ од ______________ године, прихваћена Понуда Пружаоца услуга број __________ од _______________, као најповољнијег понуђача, са седиштем у ___________________, ул. ___________________ бр. _____, те је уговорено како следи.

(попуњава наручилац)

Члан 1.

Предмет овог Уговора су радови на Адаптацији и реконструкцији унутрашњег простора дома културе у Добановцима, у свему према одредбама овог Уговора, спецификацији и захтевима Наручиоца из конкурсне документације и прихваћеној понуди Пружаоца услуга број ______ од ___________ године (не попуњава понуђач), који су саставни део овог Уговора.

Извођач радова у извршењу овиг уговора наступа (заокружити опцију која одговара понуди):

- Самостално

- Са подизвођачем: ___________________________________________

(навести назив и седиште подизвођача)

- У оквиру групе понуђача – заједничка понуда, коју чине:

  - ______________________________________

  - ______________________________________

  - ______________________________________

(навести назив и седиште носиоца заједничке понуде и чланица)

Члан 2.

Извођач радова је обавезан да током трајања уговореног периода, поштује динамику и рокове за извођење наручених радова.

Детаљан опис послова из става 1. овог члана дат је у спецификацији у склопу конкурсне документације Наручиоца, са дефинисаним обимом за сваку врсту радова и опреме која се треба уградити, а која је саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Извођење радова из члана 1. овог Уговора, подразумева следеће обавезе Извођач радова:

- ангажовање стручних и оспособљених извршилаца који ће радове извршити, у складу са захтевима из Пројекта - адаптације и реконструкције бр. 983/15 од 13.02.2015. године на основу кога је Конкурсне документације Наручиоца и припремљена.

- извођење радова треба да буде обављено уз поштовање правила струке и тренутно важећих стандарда градње.

- радови морају бити изведени по ценама приказаним у обрасцу структура цене и обрасцу понуде које нису подложне променама.

- извођач радова је обавезан да све радове изводи по директном налогу Наручиоца, а у складу са конкурсном документацијом.

- извођач је обавезан да по пријему радова од стране Наручиоца, изда писану гаранцију за квалитет својих радова са роком важења од 12 (дванаест) месеци.

Члан4.

Наручилац се обавезује да одмах по потписивању Уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана потписивања овог Уговора именује лице (надзорни орган) које ће бити задужено за контролу изведених радова.

Члан 5.

Процењена вредност радова из члана 1. Уговора износи_______________динара без ПДВ-а.

Укупно уговорена вредност Уговора за радове и набавку опреме за адаптацију и реконструкцију унутрашњег простора дома културе у Добановцима износи __________________без ПДВ-а, а све у складу са Понудом бр._______ која је саставни део Уговора, и није подложна променама.

Уговорне стране су сагласне да ће Наручилац вршити плаћања услуга Пружаоцу услуга  након испостављања уредне фактуре, у року до 45 дана од дана достављања фактура.

Наручилац је у обавези да изврши плаћање само за радове који су прихваћени од стране именованог надзорног органа.

Члан  6.

Пружалац услуга је у обавези да најкасније у року од 15 дана по потписивању овог Уговора достави банкарску гаранцију своје пословне банке за добро извршење посла у износу 10% укупно уговорене вредности услуга из Чл.7. став 1. Уговора (без ПДВ). Банкарска гаранција мора бити „неопозива“, „безусловна“ наплатива  „на први позив и без права приговора“ , са роком важења који је 30 дана дужи од дана престанка важности Уговора.

Наручилац има право да наведену банкарску гаранцију активира према пословној банци Пружаоца услуга и исту наплати до износа на који гаранција гласи, за случај да Пружалац услуга не испуњава своје обавезе из Уговора, или их не испуњава на начин и под условима како је уговорено, као и у случају раскида Уговора.

Члан 7.

Уколико Извођач приликом извођења радова причини штету Наручиоцу или трећим лицима, својом кривицом, намерно, крајњом  непажњом или очигледним неодговарајућим поступањем, биће у обавези да исту надокнади.

Члан 8.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране оба уговарача и закључује се на период до краја месеца децембра 2015. године, односно до завршетка  радова предвиђених Пројектом и Конкурсном документацијом, са обавезом Пружаоца услуга да достави уговорену банкарску гаранцију из Члана 6. Уговора.

Уговор престаје да важи и пре истека угвореног периода до краја месеца децембра 2015. године, односно до утрошка предвиђених средстава, у следећим случајевима:

- споразумом Уговорних страна у писаној форми;

- једностраним раскидом једне од страна уговорница уколико друга уговорна страна и поред писменог упозорења настави да крши одредбе овог уговора, са отказним роком од 15 (петнаест) дана од дана добијања писменог обавештења о једностраном раскиду;

- утрошком укупно уговорених средстава за извођење радова;

- у другим случајевима предвиђеним законом и овим Уговором.

Члан 9.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове настојати да реше споразумно, у духу добрих пословних обичаја, а уколико то није могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 11.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка и то по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

- Наручилац радова  		 		       м.п.	     Извођач радова

______________________				     		___________________

НАПОМЕНА:

Достављени модел уговора Понуђач попуњава, потписује и оверава печатом (на месту предвиђеном за оверу) чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора и сагласан је да се у уговор унесу и остали елементи из конкурсне документације и прихваћене понуде. Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ћа, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке........................[навести предмет јавне набавке], бр ............. [навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- XI. ИЗЈАВА О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Овом Изјавом потврђујемо да је наше предузеће у својству понуђача (навести назив и седиште)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

уз понуду доставило захтевануоригиналнеопозиву, безусловну, "наплативу на први позив и без приговора", банкарску гаранцију своје пословне банке за озбиљност понудена износ од 500.000,00 динара и са  роком важења колико је рок важење понуде, који се рачуна од дана јавног отварања понуда, не рачунајући сам дан отварања понуда.

Уз понуду у виду прилога понуђачи обавезно прилажу:

Оригинал неопозиву, безусловну и наплативу "на први позив“ и без приговора  банкарску гаранцију пословне банке понуђача за озбиљност понуде на износ од 500.000,00 динара и са роком важења колико је рок важење понуде, који се рачуна од дана јавног отварања понуда, издата од стране пословне банке понуђача.

Потписивањем ове Изјаве, понуђач потврђује да је упознат и сагласн да Наручилац, има право да исту активира за случај да по истеку рока за подношење понуда, исту повучемо или изменимо или не потпишемо уговор уколико наша  понуда буде  изабрана.

Датум __________године							ПОНУЂАЧ

М.П.      			(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

___________________________________

(потпис овлашћеног лица)

XII.	И З Ј А В А

О НАМЕРАМА ПОНУЂАЧА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

1. Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО, да ће наше предузеће (навесети назив и седиште)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________у случају да будемо изабрани у својству најповољнијег понуђача по набавци бр. 12/15, Наручиоцу доставити:

2.Оригинал банкарску гаранцију задобро извршење посла, неопозиву, безусловну, “наплативу на први позив и без приговора” у висини на износ од 10% од вредности уговора, без ПДВ, и са роком важности који је 30 дана дужи од дана предвиђеног за испуњење уговорних обавеза (престанка важења уговора) и сагласни смо да исту Наручилац има право да активира у случају да у потпуности или делимично не извршавамо своје уговорне обавезе или их не извршавамо на начин и у роковима како је то уговорено, као и у случају раскида Уговора.

Наведену банкарску гаранцију доставићемо одмах по закључењу уговора, а најкасније у року од 15 дана по његовом закључењу.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавазе, понуђач је обавезан да важност банкарске гаранције продужи.

Датум __________године							ПОНУЂАЧ

М.П.      	(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

______________________________________

(потпис овлашћеног лица)