*ЈП „Сурчин“*

*Сурчин, ул. Војвођанска бр. 80.*

*Датум: 13.01.2016. године.*

*Број: 229/16*

И З М Е Н А

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

***ЈП „СУРЧИН“***

***ул. Војвођанска бр. 80. Сурчин***

**ЈАВНА НАБАВКА – Електро материјала**

**ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/16**

***Рок за достављање понуда: 22.01.2016. гoдине до 1200 часова***

 *Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 2/16 - Набавка електро материјала, састоји се у прецизнијем дефинисању позиција под следећим редним бројевима: 47,48,49,50,59,60,67,68,69,70,71 и 91.*

*Јануар 2016. године.*

***III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА КОЈА СЕ НАБАВЉАЈУ У ПОСТУПКУ јнмв 2/16***

 **Набавка електро материјала –** по општем речнику јавних набавки **–** Електричне машине, апарати, расвета, опрема и потрошни материјал - 31000000.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **врста добра које се наручује** | **јединица****мере** |
| 1 | - пригушница за живину сијалицу 125w | комад |
| 2 | - пригушница за живину сијалицу 250w | комад |
| 3 | - пригушница за натријумову сијалицу 100w | комад |
| 4 | - пригушница за натријумову сијалицу 150w | комад |
| 5 | - пригушница за натријумову сијалицу 250w | комад |
| 6 | - пригушница за натријумову сијалицу 400w | комад |
| 7 | - пригушница за металхалогену сијалицу 150w | комад |
| 8 | - живина сијалица 125w Е27(filips,osram) | комад |
| 9 | - живина сијалица 250w E40(filips,osram) | комад |
| 10 | - натријумoва сијалица 100w E40 (filips,osram) | комад |
| 11 | - натријумова сијалица 250w E40 (filips,osram) | комад |
| 12 | - натријумова сијалица 400w E40(filips,osram) | комад |
| 13 | - упаљач за натријумове сијалице 80-400 w | комад |
| 14 | - метал халогена сијалица 150w E40(filips,osram) | комад |
| 15 | - метал халогена сијалица 400w E40 | комад |
| 16 | - живина стубна светиљка 125w(feman) | комад |
| 17 | - перфорирана трака Ф 8 | комад |
| 18 | - завртањ М6 x M25 | комад |
| 19 | - завртањ М8 x M70 | комад |
| 20 | - редна клема 2,5мм2 | комад |
| 21 | - сијалично грло Е 27са капом керамичко | комад |
| 22 | - сијалично грло Е 27 равно керамичко | комад |
| 23 | - сијалично грло Е 40 са носачем керамичко | комад |
| 24 | - пвц жица 1.5мм2 | комад |
| 25 | - сенило алуминијумско  | комад |
| 26 | - ал-цу клема 6/35 | комад |
| 27 | - ал клема 16мм2 | комад |
| 28 | - кабал скс 2 x 16 | метар |
| 29 | - затеге за скс кабал | комад |
| 30 | - подлошка равна Ф 6 | комад |
| 31 | - подошка равна Ф 8 | комад |
| 32 | - матица M6 | комад |
| 33 | - матица М8 | комад |
| 34 | - заштитно стакло 200w | комад |
| 35 | - фото сензор (дан,ноћ) | комад |
| 36 | - дпз фидос клема 16/1,5 | комад |
| 37 | - X/-A 2x16 енергетски самоносиви сноп | комад |
| 3839 | - крајња стезаљка за SKS 4x16 метална | комад |
| 40 | - редна клема 2,5/12 Elid 140 | комад |
| 41 | - P 1,5 пуни проводник плави | комад |
| 42 | - упаљач NI 400 B.T. | комад |
| 43 | - перфорирана трака 25x8x2000x1,0 | комад |
| 44 | - сијалично грло Е-27 порцеланско лустер висеће | комад |
| 45 | - сијалично грло Е-27 порцеланско равно | комад |
| 46 | - сијалично грло Е-40 порцеланско 1381 | комад |
| 47 | - живина светиљка коса без сијалице 125w | комад |
| 48 | - живина улична стубна светиљка са пригушницом (кратка цев) 125w | комад |
| 49 | - живина улична стубна светиљка са пригушницом (дужа цев) 125w | комад |
| 50 | - живина светиљка равна без сијалице 125w | комад |
| 51 | - штитник за покривање енергетских каблова | комад |
| 52 | - стез. за вешање SKS-a без конз. - клацкалица | комад |
| 53 | - угаона носна стез. за SKS 4х16-25 | комад |
| 54 | - завршна изолациона капа за 16mm | комад |
| 65 | - стуб за јавну расвету 6m | комад |
| 56 | - PVC изолир трака 0,13 mm x 19 mm - 20 m | комад |
| 57 | - алуминијумска обујмица за стуб 200-240mm | комад |
| 58 | - стубна конзола са куком Ф135 | комад |
| 59 | - брише се  |  |
| 60 | - брише се |  |
| 61 | - постоље ножастог осигурача NH1/1 | комад |
| 62 | - постоље ножастог осигурача NH2/1 | комад |
| 63 | - постоље ножастог осигурача NH3/1 | комад |
| 64 | - разводни орман РО-спољног осветљења | комад |
| 65 | - PPR 4/2 плоча прикључења 0,6 kv 3 фазе + 0 за јавну расвету | комад |
| 66 | - RPOV плоча прикључна 0,7 kv 2 фазе + 0 за јавну расвету | комад |
| 67 | - брише се |  |
| 68 | - натријумова улична светиљка SL 150 C-P 150w | комад |
| 69 | - натријумова улична светиљка SL 250 C-P 250w | комад |
| 70 | - натријумова улична светиљка SL 400 C-P 400w | комад |
| 71 | - брише се |  |
| 72 | - изол.водо.фидос 35/150 DPZ клеме | комад |
| 73 | - крајња стезаљка за SKS 4x16 пластична | комад |
| 74 | - обујмица за вешање SKS 120-130 | комад |
| 75 | - редна клема 4/12 Elid 144 | комад |
| 76 | - редна клема 6/12 Elid 146 | комад |
| 77 | - трофазно бројила | комад |
| 78 | - аутомстски осигурач 1P/C 16A | комад |
| 79 | - ДПЗ клема 2,5-50/16-120 | комад |
| 80 | - поцинкована трака 25х4 | комад |
| 81 | - сонда са уземљењем L2M са обујмицом | комад |
| 82 | - укрсни комад Т/Т 60х60/3 | комад |
| 83 | - рефлектор MTH 400 W E40 | комад |
| 84 | - кабал PP-Y 5x2.5 mm | метар |
| 85 | - кабал PP-Y 3x1.5 mm | метар |
| 86 | - кабал PP-Y 3x2.5 mm | метар |
| 87 | - кабал SKS 4x16 | матар |
| 88 | - кабал PP-Y 5x4 mm | метар |
| 89 | - кабал PP-Y 5x6 mm | метар |
| 90 | - каналица 25х25 L-2M | комад |
| 91 | - аутоматски осигурач 1 PIB 16 A | комад |
| 92 | - рефлектор LED 50W 220V | комад |
| 93 | - уводник PG-13,5 | комад |
| 94 | - уводник PG-16 | комад |
| 95 | - уводник PG-23 | комад |
| 96 | - монофазно бројило 10-40А (даљинско очитавање) | комад |
| 97 | - бужир Ф-29 PVC/36-29 | комад |
| 98 | - прекидач OG наизменични | комад |
| 99 | - орман А1 250х1000х200 | комад |
| 100 | - флуо цев 36W 120cm | комад |
| 101 | - сијалица 60W E27 | комад |
| 102 | - аутоматски осигурач C25A | комад |
| 103 | - стартер неонки 4-65W | комад |
| 104 | - монофазна утичница уградна | комад |
| 105 | - монофазна утичница надградна | комад |
| 106 | - трофазна утичница уградна | комад |
| 107 | - трофазна утичница надградна | комад |
| 108 | - кутија Ф60 | комад |
| 109 | - кутија Ф78 | комад |
| 110 | - кутија 100х100 | комад |
| 111 | - кутија 150х150 | комад |
| 112 | - кутија за гипс Ф60 | комад |
| 113 | - кутија за гипс Ф78 | комад |
| 114 | - кутија за гипс 100х100 | комад |
| 115 | - аутоматски осигурач 10А | комад |
| 116 | - аутоматски осигурач 16А | комад |
| 117 | - аутоматски осигурач 20А | комад |
| 118 | - аутоматски осигурач 25А | комад |
| 119 | - растер 2х36 W | комад |
| 120 | - растер 2х18 W | комад |
| 121 | - растер 4х18 W | комад |
| 122 | - прекидач обични уградни | комад |
| 123 | - прекидач обични надградни | комад |
| 124 | - прекидач серијски уградни | комад |
| 125 | - прекидач серијски надградни | комад |
| 126 | -прекидач наизменични уградни | комад |
| 127 | - прекидач наизменични надградни | комад |
| 128 | - виљушка монофазна | комад |
| 129 | - виљушка трофазна | комад |
| 130 | - разводна табла за 12 аутоматска осигурача - уградна | комад |
| 131 | - разводна табла за 24 аутоматска осигурача - уградна | комад |
| 132 | - разводна табла за 36 аутоматска осигурача - уградна | комад |
| 133 | - разводна табла за 12 аутоматска осигурача - надградна | комад |
| 134 | - разводна табла за 24 аутоматска осигурача - надградна | комад |
| 135 | - разводна табла за 36 аутоматска осигурача - надградна | комад |
| 136 | - кабал PPJ 3х2,5 | метар |
| 137 | - кабал PGP 3х2,5 | метар |
| 138 | - кабал PPJ 5х2,5 | метар |
| 139 | - кабал PGP5х2,5 | метар |

**VII.I. Образац структура цене**

**Набавка електро материјала ЈНМВ 2/16 –** по општем речнику јавних набавки **–** Електричне машине, апарати, расвета, опрема и потрошни материјал - 31000000

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **врста добра које се наручује** | **јединица****мере** | **цена по јединици мере без ПДВ-а** |
| 1 | - пригушница за живину сијалицу 125w | комад |  |
| 2 | - пригушница за живину сијалицу 250w | комад |  |
| 3 | - пригушница за натријумову сијалицу 100w | комад |  |
| 4 | - пригушница за натријумову сијалицу 150w | комад |  |
| 5 | - пригушница за натријумову сијалицу 250w | комад |  |
| 6 | - пригушница за натријумову сијалицу 400w | комад |  |
| 7 | - пригушница за металхалогену сијалицу 150w | комад |  |
| 8 | - живина сијалица 125w Е27(filips,osram) | комад |  |
| 9 | - живина сијалица 250w E40(filips,osram) | комад |  |
| 10 | - натријумoва сијалица 100w E40 (filips,osram) | комад |  |
| 11 | - натријумова сијалица 250w E40 (filips,osram) | комад |  |
| 12 | - натријумова сијалица 400w E40(filips,osram) | комад |  |
| 13 | - упаљач за натријумове сијалице 80-400 w | комад |  |
| 14 | - метал халогена сијалица 150w E40(filips,osram) | комад |  |
| 15 | - метал халогена сијалица 400w E40 | комад |  |
| 16 | - живина стубна светиљка 125w(feman) | комад |  |
| 17 | - перфорирана трака Ф 8 | комад |  |
| 18 | - завртањ М6 x M25 | комад |  |
| 19 | - завртањ М8 x M70 | комад |  |
| 20 | - редна клема 2,5мм2 | комад |  |
| 21 | - сијалично грло Е 27са капом керамичко | комад |  |
| 22 | - сијалично грло Е 27 равно керамичко | комад |  |
| 23 | - сијалично грло Е 40 са носачем керамичко | комад |  |
| 24 | - пвц жица 1.5мм2 | комад |  |
| 25 | - сенило алуминијумско  | комад |  |
| 26 | - ал-цу клема 6/35 | комад |  |
| 27 | - ал клема 16мм2 | комад |  |
| 28 | - кабал скс 2 x 16 | метар |  |
| 29 | - затеге за скс кабал | комад |  |
| 30 | - подлошка равна Ф 6 | комад |  |
| 31 | - подошка равна Ф 8 | комад |  |
| 32 | - матица M6 | комад |  |
| 33 | - матица М8 | комад |  |
| 34 | - заштитно стакло 200w | комад |  |
| 35 | - фото сензор (дан,ноћ) | комад |  |
| 36 | - дпз фидос клема 16/1,5 | комад |  |
| 37 | - X/-A 2x16 енергетски самоносиви сноп | комад |  |
| 3839 | - крајња стезаљка за SKS 4x16 метална | комад |  |
| 40 | - редна клема 2,5/12 Elid 140 | комад |  |
| 41 | - P 1,5 пуни проводник плави | комад |  |
| 42 | - упаљач NI 400 B.T. | комад |  |
| 43 | - перфорирана трака 25x8x2000x1,0 | комад |  |
| 44 | - сијалично грло Е-27 порцеланско лустер висеће | комад |  |
| 45 | - сијалично грло Е-27 порцеланско равно | комад |  |
| 46 | - сијалично грло Е-40 порцеланско 1381 | комад |  |
| 47 | - живина светиљка коса без сијалице 125w | комад |  |
| 48 | - живина улична стубна светиљка са пригушницом (кратка цев) 125w | комад |  |
| 49 | - живина улична стубна светиљка са пригушницом (дужа цев) 125w | комад |  |
| 50 | - живина светиљка равна без сијалице 125w | комад |  |
| 51 | - штитник за покривање енергетских каблова | комад |  |
| 52 | - стез. за вешање SKS-a без конз. - клацкалица | комад |  |
| 53 | - угаона носна стез. за SKS 4х16-25 | комад |  |
| 54 | - завршна изолациона капа за 16mm | комад |  |
| 65 | - стуб за јавну расвету 6m | комад |  |
| 56 | - PVC изолир трака 0,13 mm x 19 mm - 20 m | комад |  |
| 57 | - алуминијумска обујмица за стуб 200-240mm | комад |  |
| 58 | - стубна конзола са куком Ф135 | комад |  |
| 59 | - брише се |  |  |
| 60 | - брише се |  |  |
| 61 | - постоље ножастог осигурача NH1/1 | комад |  |
| 62 | - постоље ножастог осигурача NH2/1 | комад |  |
| 63 | - постоље ножастог осигурача NH3/1 | комад |  |
| 64 | - разводни орман РО-спољног осветљења | комад |  |
| 65 | - PPR 4/2 плоча прикључења 0,6 kv 3 фазе + 0 за јавну расвету | комад |  |
| 66 | - RPOV плоча прикључна 0,7 kv 2 фазе + 0 за јавну расвету | комад |  |
| 67 | - брише се |  |  |
| 68 | - натријумова улична светиљка SL 150 C-P 150w | комад |  |
| 69 | - натрујумова улична светиљка SL 250 C-P 250w | комад |  |
| 70 | - натрујумова улична светиљка SL 400 C-P 400w | комад |  |
| 71 | - брише се |  |  |
| 72 | - изол.водо.фидос 35/150 DPZ клеме | комад |  |
| 73 | - крајња стезаљка за SKS 4x16 пластична | комад |  |
| 74 | - обујмица за вешање SKS 120-130 | комад |  |
| 75 | - редна клема 4/12 Elid 144 | комад |  |
| 76 | - редна клема 6/12 Elid 146 | комад |  |
| 77 | - трофазно бројила | комад |  |
| 78 | - аутомстски осигурач 1P/C 16A | комад |  |
| 79 | - ДПЗ клема 2,5-50/16-120 | комад |  |
| 80 | - поцинкована трака 25х4 | комад |  |
| 81 | - сонда са уземљењем L2M са обујмицом | комад |  |
| 82 | - укрсни комад Т/Т 60х60/3 | комад |  |
| 83 | - рефлектор MTH 400 W E40 | комад |  |
| 84 | - кабал PP-Y 5x2.5 mm | метар |  |
| 85 | - кабал PP-Y 3x1.5 mm | метар |  |
| 86 | - кабал PP-Y 3x2.5 mm | метар |  |
| 87 | - кабал SKS 4x16 | матар |  |
| 88 | - кабал PP-Y 5x4 mm | метар |  |
| 89 | - кабал PP-Y 5x6 mm | метар |  |
| 90 | - каналица 25х25 L-2M | комад |  |
| 91 | - аутоматски осигурач 1 PIB 16 A | комад |  |
| 92 | - рефлектор LED 50W 220V | комад |  |
| 93 | - уводник PG-13,5 | комад |  |
| 94 | - уводник PG-16 | комад |  |
| 95 | - уводник PG-23 | комад |  |
| 96 | - монофазно бројило 10-40А (даљинско очитавање) | комад |  |
| 97 | - бужир Ф-29 PVC/36-29 | комад |  |
| 98 | - прекидач OG наизменични | комад |  |
| 99 | - орман А1 250х1000х200 | комад |  |
| 100 | - флуо цев 36W 120cm | комад |  |
| 101 | - сијалица 60W E27 | комад |  |
| 102 | - аутоматски осигурач C25A | комад |  |
| 103 | - стартер неонки 4-65W | комад |  |
| 104 | - монофазна утичница уградна | комад |  |
| 105 | - монофазна утичница надградна | комад |  |
| 106 | - трофазна утичница уградна | комад |  |
| 107 | - трофазна утичница надградна | комад |  |
| 108 | - кутија Ф60 | комад |  |
| 109 | - кутија Ф78 | комад |  |
| 110 | - кутија 100х100 | комад |  |
| 111 | - кутија 150х150 | комад |  |
| 112 | - кутија за гипс Ф60 | комад |  |
| 113 | - кутија за гипс Ф78 | комад |  |
| 114 | - кутија за гипс 100х100 | комад |  |
| 115 | - аутоматски осигурач 10А | комад |  |
| 116 | - аутоматски осигурач 16А | комад |  |
| 117 | - аутоматски осигурач 20А | комад |  |
| 118 | - аутоматски осигурач 25А | комад |  |
| 119 | - растер 2х36 W | комад |  |
| 120 | - растер 2х18 W | комад |  |
| 121 | - растер 4х18 W | комад |  |
| 122 | - прекидач обични уградни | комад |  |
| 123 | - прекидач обични надградни | комад |  |
| 124 | - прекидач серијски уградни | комад |  |
| 125 | - прекидач серијски надградни | комад |  |
| 126 | -прекидач наизменични уградни | комад |  |
| 127 | - прекидач наизменични надградни | комад |  |
| 128 | - виљушка монофазна | комад |  |
| 129 | - виљушка трофазна | комад |  |
| 130 | - разводна табла за 12 аутоматска осигурача - уградна | комад |  |
| 131 | - разводна табла за 24 аутоматска осигурача - уградна | комад |  |
| 132 | - разводна табла за 36 аутоматска осигурача - уградна | комад |  |
| 133 | - разводна табла за 12 аутоматска осигурача - надградна | комад |  |
| 134 | - разводна табла за 24 аутоматска осигурача - надградна | комад |  |
| 135 | - разводна табла за 36 аутоматска осигурача - надградна | комад |  |
| 136 | - кабал PPJ 3х2,5 | метар |  |
| 137 | - кабал PGP 3х2,5 | метар |  |
| 138 | - кабал PPJ 5х2,5 | метар |  |
| 139 | - кабал PGP5х2,5 | метар |  |
|  | **У К У П Н О** |  |  |

**УКУПНО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а.**

 **ПДВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара.**

**УКУПНО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара са ПДВ-ом.**

 м.п. потпис овлашћеног лица

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*Напомена: Укупни збир понуђених цена без ПДВ-а уписати у образац Понуда.*