*ЈП „Сурчин“*

*Добановци, ул. М.Тита бр. 2*

*Датум: 23.01.2017. године.*

*Број: 444/17*

ИЗМАНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

***ЈП „СУРЧИН“***

***ул. М.Тита бр. 2 Добановци***

**ЈАВНА НАБАВКА – Набавка димничарских услуга**

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈНМВ бр. 3/17**

***Рок за достављање понуда: 01.02.2017. гoдине до 1200 часова***

*Јануар 2017. године.*

* **Мења се Образац на страни 5. Конкурсне документације**
* **Измене се састоје у исправци техничке грешке**

***III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА КОЈА СЕ НАБАВЉАЈУ У ПОСТУПКУ јнмв 3/17***

**Техничка спецификација услуга која се набављају**

По општем речнику јавних набавки - **90915000 – набавка димничарских услуга**.

Димоводнимобјектимасматрају се: димњаци и димоводни канали, сабирници чађи и други делови димњака у индивидуалним стамбеним објектима на територији ГО Сурчин-насеља: Сурчин, Јаково, Прогар, Бољевци, Бечмен, Петровчић, Добановци и Радио Фар.

Чишћење, спаљивање и преглед димњака ће се обављати **два пута** годишње у циљу предузимања мера за спречавање опасности по здравље и животе корисника услед ширења штетних гасова. У циљу спречавања угрожавања живота и материјалних добара од пожара и експлозије, као и спречавање аеро загађења, како штетне последице не би наступиле због неисправности димоводних објеката.

Извођач радова је обавезан да достави годишњи план чишћења димоводних објеката, да води евиденцију о извршеним услугама и о томе доставља месечне извештаје ЈП „Сурчин“, које ће пратити и уредно издата фактура за тај период.

Предмет ЈН 3/17 **неће обухватати ложишне објекте на гасовито гориво са припадајућим димоводним објектима.**

Период на који се уговорр потписује је до краја јануара 2018. године.

|  |  |
| --- | --- |
|  укупно објеката | динамика пружања услуга |
|  7500 објеката 2( корисника димњичарских услуга) Х обиласка у току  на територији ГО Сурчин важења уговора |

\*Цену услуге треба изразити укупно за цео период важења уговора.